Часть III. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Техническое задание

на оказание услуг по проведению независимой оценки пожарного риска

для нужд Филиала федерального государственного бюджетного учреждения

III.1. Требования к качеству и безопасности услуг:

III.1.1. Расчет пожарного риска объектов защиты должна проводиться в соответствии с требованиями:

- Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Правил проведения расчетов по оценке пожарного риска, утвержденных 
Постановлением Правительства РФ от 31.03.2009 г. №272;

- Приказа МЧС РФ от 30.06.2009 г. №382 «Об утверждении методики определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях различных классов функциональной пожарной опасности»;

- Приказа МЧС РФ от 10.07.2009 г. №404 «Об утверждении методики определения расчетных величин пожарного риска на производственных объектах»;

- Перечня национальных стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения Федерального закона 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и осуществления оценки соответствия, утвержденного Распоряжения Правительства РФ от 10.03.2009 г. №304-р;

- проводиться по методикам ГОСТ 12.1.004-91. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования», утвержденных Постановлением Госстандарта СССР от 14.06.1991 г.;

- Исполнитель должен иметь пожарную лицензию МЧС РФ, иметь удостоверение об окончании курсов повышения квалификации «Организация деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту систем пожаротушения пожарной и пожарно-охранной сигнализации, оповещения и эвакуации при пожаре, включая диспетчеризацию и пусконаладочные работы»;

- Оценка пожарного риска должна быть выполнена специалистами, имеющими квалификационные свидетельства о прохождении квалификационных испытаний в качестве должностного лица, проводящего независимую оценку пожарного риска, предъявляемым требованиям, предоставление оригинала свидетельства о прохождении квалификационных испытаний;

- СП 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы» (Приказ МЧС России от 25.03.2009 г. №171), СП 2.13130.2012 «Система противопожарной зашиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» (Приказ МЧС России от 21.11.2012 №693 в ред.от 23.10.2013 г.), СП 3.13130.2009 «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» (приказ МЧС России от 25.03.2009 г. №173), СП 4.13130.2013 «Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (Приказ МЧС России от 24.04.2013 г. №288), СП 5.13130.2009 «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» (Приказ МЧС России  от 25.03.2009 №175), СП 6.13130.2009 «Электрооборудование. Требования пожарной безопасности» (Приказ МЧС России от 25.03.2009 №176), СП 7.13130.2009 «Отопление, вентиляция, и кондиционирование. Противопожарные требования» (Приказ МЧС России  от 25.03.2009 №177), СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности.» (Приказ МЧС России  от 25.03.2009 №178), СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Требования к эксплуатации» (Приказ МЧС России  от 25.03.2009 №179), СП 10.13130.2009 «Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности» (Приказ МЧС России  от 25.03.2009 №180), СП 11.13130.2009 «Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения» (Приказ МЧС России  от 25.03.2009 №181), СП 12.13130.2009 «определение категории помещений. Зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной безопасности» (Приказ МЧС России  от 25.03.2009 №182).

III.2. Требования к техническим, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) оказываемым услугам:

III.2.1. В ходе расчета пожарного риска необходимо провести:

1. Анализ пожарной опасности объектов защиты:

- анализ документов на право осуществление основной деятельности и использования для этой цели имущественного комплекса объектов защиты;

- анализ выполнения требований законодательных и иных нормативных правоввых актов по вопросам обеспечения пожарной безопасности;

- анализ проектной документации на объекты защиты в том числе специальных технических условиях . Осуществить прогнозирование возникновения угрозы жизни и (или) здоровью людей вследствие возможного возникновения пожара.

2. Изучение - функционального назначения имущественного комплекса, в том числе условий, содержащихся в лицензиях на отдельные виды деятельности, выданных организаций на выполнение работ, связанных с выполнением уставных задач на объектах защиты; - проектной документации, данных о размещении персонала; - технической документации на системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей, противодымной защиты, автоматического обнаружения и тушения пожара; - сведений о системах внутреннего и наружного противопожарного водопровода, огнестойкости и пожарной опасности помещений, о системах ограничения распространения пожара; - порядка проведения регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту; - содержания актов проверок надзорных и контрольных органов, предписаний органов государственного пожарного надзора.

3. Противопожарное обследование объектов защиты, оценка документального и фактического соответствия систем:

-  оценка документального и фактического соответствия систем обеспечения пожарной безопасности объектов защиты, обязательным требованиям пожарной безопасности: эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов; систем оповещения и управления движением людьми по эвакуационным путям; -  строительных декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытия полов на путях эвакуации, а также на декоративно-отделочных , облицовочных материалов и покрытий полов  в зальных помещениях (с учетом сертификатов пожарной безопасности на них);

- оценка документального и фактического соответствия систем автоматического обнаружения пожара, оповещения о нем людей и управления их эвакуацией, автоматического пожаротушения и включения исполненных устройств систем противодымной защиты, управления инженерным и технологическим оборудованием зданий и объектов;

- наличие особо опасных (опасных) веществ и материалов, порядок их хранения и использования;

- оценка документального и фактического соответствия систем предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуации объекта защиты, обусловленных возникновением пожара, установленным обязательным требованиям;

- изучение организационно-плановых документов по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обусловленных пожарами;

- оценка полноты и своевременности выполнения на объекте защиты предписаний органов государственного пожарного надзора;

- анализ количественных и качественных характеристик, а также порядок содержания привычных средств пожаротушения;

- анализ возможности возникновения и развития пожара и, как следствие, воздействия на людей и материальные ценности опасных факторов пожара (осуществить оценку риска чрезвычайной ситуации на объектах защиты, обусловленного возникновением пожара), с учетом фактического состояния систем обеспечения пожарной безопасности, сравнения расчетных величин индивидуального пожарного риска с нормативным значением индивидуального пожарного риска;

- анализ условий соответствия объектов защиты обязательным требованиям пожарной безопасности .

- разработать перечень компенсационных мер организационного и технического характера, учитывающий технические особенности объектов защиты, и позволяющий достигнуть на объектах защиты Заказчика допустимых значений пожарного риска (в случае несоответствия объекта защиты требованиям пожарной  безопасности);

- выполнить иные работы, необходимость в проведении которых возникает в процессе независимой оценки пожарного риска (по дополнительным договорам).

Технические показатели помещения

| Год постройки здания | 1972 |
| --- | --- |
| Общая полезная площадь здания,м2 | 11582 |
| Число этажей | 6 |
| Освещение в помещении |  |
| Наружное освещение | Есть |
| Отопление | Есть |
| Холодное водоснабжение | Есть |
| Водоотведение | Есть |
| Электроснабжение | III категории |
| Наличие автоматической системы обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией | Имеется |
| Количество работников днем/ночью |  |
| Наличие пожарных гидрантов |  |
| Степень огнестойкости, Категория по взрывопожарной опасности | Степень огнестойкости II |

Календарный план  на оказание услуг по проведению независимой оценки пожарного риска объекта

| № этапа | Наименование работ | Срок выполнения работ (календарных дней) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обследование Объекта и сбор необходимых документов | 1 |  |
| 2 | Проведение расчетов пожарных рисков отдельных составляющих частей Объекта | 2 |  |
| 3 | Составление заключения по независимой оценке пожарного риска на Объекты | 2 |  |
| 4 | Рассмотрение Заказчиком представленных Исполнителем заключений по независимой оценке риска Объектов | 2 |  |
| 5 | Сдача работ заказчику | 5 |  |

- Начало проведения работ осуществляется после подписания договора и получения исходных данных для выполнения работ.

- Исполнитель имеет право на досрочное выполнение работ.

Исходные данные на оказание услуг по проведению независимой оценки пожарного риска объекта

| № п/п | Основные данные |
| --- | --- |
|  | Учетная карточка предприятия |
|  | Копия выписки из ЕГРЮЛ (заверенная руководителем предприятия) |
|  | Копии документов, подтверждающих право владения Объектом (свидетельство, договор аренды и т.д.) |
|  | Информация о количестве людей, находящихся в каждом помещении в дневное и ночное время |
|  | Копия технического паспорта на здание (с поэтажными планами и размерами) |
|  | Копия документа органа надзора, предписывающего устранение замечаний в области пожарной безопасности |

III.3. Место и сроки оказания услуг:

Оказание услуг проводится по адресу:

Срок предоставления услуги: : в течение 15 рабочих дней с даты заключения Договора.

III.4. Требования к сроку предоставления гарантии качества услуги:

Результат выполненной Исполнителем услуги в момент передачи его Заказчику должен соответствовать общеобязательным нормам и правилам, предъявляемым к результатам работы такого рода законами, иными правовыми актами или в установленном ими порядке и быть пригодным для обычного использования результата работы такого рода, а также сохранять эти свойства на всем протяжении Гарантийного срока.

Начальник Отдела

материально-технического снабжения            ___________________  .

Приложение 1 к ЧАСТИ III «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ»

ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА (ЦЕНЫ ЛОТА)

на оказание услуг по проведению независимой оценки пожарного риска для нужд Филиала федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии»

по Республике Башкортостан

1.  Расчет НМЦД:

| № | Наименование услуги | Кол-во, усл.ед. | Коммерческое предложение № 1 | Коммерческое предложение № 2 | Коммерческое предложение № 3 | Коммерческое предложение № 4 | Средняя цена за ед., руб. (с НДС) | Начальная (максимальная) цена контракта, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | цена за ед., руб. (с НДС) | Сумма | цена за ед., руб. (с НДС) | Сумма | цена за ед., руб. (с НДС) | Сумма | цена за ед., руб. (с НДС) | Сумма |  | (с НДС) |
| 1 | Проведение независимой оценки пожарного риска | 1 | 125594 | 125594 | 126000 | 126000 | 110000 | 110000 | 133000 | 133000 | 123648,5 | 123648,5 |
| ИТОГО |  | 125594 | 126000 | 110000 | 133000 | 123648,5 |

Коммерческое предложение № 1 – Вх.№ 58 от 05.06.2017 г.

Коммерческое предложение № 2 – Вх.№ 59 от 05.06.2017 г.

Коммерческое предложение № 3 – Исх.№ 27 от 18.05.2017 г.

Коммерческое предложение № 4 – Вх.№ 60 от 05.06.2017 г.

На основании изученных предложений, поступивших от потенциальных поставщиков, установлена начальная (максимальная) цена договора проведение независимой оценки пожарного риска: 123 648,50  (сто двадцать три тысячи шестьсот сорок восемь) руб. 50 коп.

2. Дата подготовки обоснования НМЦД: 05.06.2017

Заместитель начальника Отдела

материально-технического снабжения                                                                               ___________________  Ганиев М.М.